## Recuperación
MATERIAL SUPLEMENTARIO 4. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA EFICIENCIA CROMATOGRÁFICA. PARTE I: ESTUDIO DE LA RECUPERACIÓN
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA EFICIENCIA CROMATOGRÁFICA EN LA VALIDACIÓN DE UN SISTEMA CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Valores en estudio de la magnitud | 60, 190, 750
Estándar interno | D12-Ciclosporina A
Valor en estudio del estándar interno | 200
Unidad de medida | µg/L
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = 200 µg/L
| Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | AUC RII pre-extrac 1 | AUC RII pre-extrac 2 | AUC RII pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 30145 | 29854 | 27547 | 29182 | 1423.4075 | 4.8777 | Paciente 1 | 214541 | 232541 | 256214 | 234432 | 20900.757 | 8.9155 | Paciente 1 | 1012455 | 1121244 | 1054121 | 1062606.6667 | 54888.674 | 5.1655 | Paciente 1 | 165458 | 154578 | 175421 | 165152.3333 | 10424.8615 | 6.3123
Paciente 2 | 27857 | 28545 | 28545 | 28315.6667 | 397.217 | 1.4028 | Paciente 2 | 200212 | 189548 | 199999 | 196586.3333 | 6096.3058 | 3.1011 | Paciente 2 | 1222315 | 1454124 | 1336521 | 1337653.3333 | 115908.6483 | 8.6651 | Paciente 2 | 175452 | 181545 | 198754 | 185250.3333 | 12084.822 | 6.5235
Paciente 3 | 32542 | 30125 | 32545 | 31737.3333 | 1396.3224 | 4.3996 | Paciente 3 | 189954 | 201457 | 214521 | 201977.3333 | 12291.7628 | 6.0857 | Paciente 3 | 999854 | 1254121 | 1111224 | 1121733 | 127458.8409 | 11.3627 | Paciente 3 | 155445 | 145684 | 155455 | 152194.6667 | 5638.4049 | 3.7047
Paciente 4 | 22235 | 25456 | 22454 | 23381.6667 | 1799.7595 | 7.6973 | Paciente 4 | 201256 | 222121 | 199884 | 207753.6667 | 12461.3722 | 5.9981 | Paciente 4 | 1122114 | 1333254 | 1098545 | 1184637.6667 | 129243.8987 | 10.91 | Paciente 4 | 187545 | 187896 | 178754 | 184731.6667 | 5179.7852 | 2.804
Paciente 5 | 27458 | 31021 | 25454 | 27977.6667 | 2819.6476 | 10.0782 | Paciente 5 | 254545 | 254785 | 214544 | 241291.3333 | 23164.181 | 9.6001 | Paciente 5 | 1098574 | 1119554 | 995455 | 1071194.3333 | 66425.7108 | 6.2011 | Paciente 5 | 145256 | 158475 | 165287 | 156339.3333 | 10184.8439 | 6.5146
Paciente 6 | 23522 | 27545 | 27125 | 26064 | 2211.4301 | 8.4846 | Paciente 6 | 232145 | 222225 | 200001 | 218123.6667 | 16459.796 | 7.5461 | Paciente 6 | 974554 | 1000012 | 1112445 | 1029003.6667 | 73374.8562 | 7.1307 | Paciente 6 | 178955 | 185452 | 175545 | 179984 | 5033.0203 | 2.7964
Media entre pacientes | 27293.1667 | 28757.6667 | 27278.3333 |  |  |  | Media entre pacientes | 215442.1667 | 220446.1667 | 214193.8333 |  |  |  | Media entre pacientes | 1071644.3333 | 1213718.1667 | 1118051.8333 |  |  |  | Media entre pacientes | 168018.5 | 168938.3333 | 174869.3333
s entre pacientes | 3894.4841 | 2030.3209 | 3347.8441 |  |  |  | s entre pacientes | 24048.6185 | 23007.3681 | 21788.1858 |  |  |  | s entre pacientes | 93869.9163 | 165411.5211 | 116021.1052 |  |  |  | s entre pacientes | 15741.211 | 18152.0627 | 14526.2951
CV (%) entre pacientes | 14.2691 | 7.0601 | 12.2729 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 11.1624 | 10.4367 | 10.1722 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 8.7594 | 13.6285 | 10.3771 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 9.3687 | 10.7448 | 8.3069
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = 200 µg/L
| Área analito post-extrac 1 | Área analito post-extrac 2 | Área analito post-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito post-extrac 1 | Área analito post-extrac 2 | Área analito post-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito post-extrac 1 | Área analito post-extrac 2 | Área analito post-extrac 3 | Mitjana | s | CV (%) |  | AUC RII post-extrac 1 | AUC RII post-extrac 2 | AUC RII post-extrac 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 32605 | 33541 | 30054 | 32066.6667 | 1804.756 | 5.6281 | Paciente 1 | 222145 | 263245 | 275465 | 253618.3333 | 27933.1368 | 11.0138 | Paciente 1 | 1236552 | 1321451 | 1214552 | 1257518.3333 | 56449.4411 | 4.489 | Paciente 1 | 187454 | 175455 | 183547 | 182152 | 6119.928 | 3.3598
Paciente 2 | 28547 | 30142 | 29999 | 29562.6667 | 882.4944 | 2.9852 | Paciente 2 | 235412 | 222544 | 202985 | 220313.6667 | 16328.1466 | 7.4113 | Paciente 2 | 1452214 | 1714544 | 1458544 | 1541767.3333 | 149662.4523 | 9.7072 | Paciente 2 | 191545 | 195424 | 201214 | 196061 | 4865.8727 | 2.4818
Paciente 3 | 35012 | 36214 | 38125 | 36450.3333 | 1569.8988 | 4.307 | Paciente 3 | 199654 | 221425 | 235452 | 218843.6667 | 18038.0615 | 8.2424 | Paciente 3 | 1202541 | 1555265 | 1356255 | 1371353.6667 | 176846.0696 | 12.8957 | Paciente 3 | 165456 | 154574 | 165452 | 161827.3333 | 6281.5712 | 3.8817
Paciente 4 | 25652 | 29545 | 27754 | 27650.3333 | 1948.5693 | 7.0472 | Paciente 4 | 245854 | 231002 | 222564 | 233140 | 11791.281 | 5.0576 | Paciente 4 | 1225652 | 1452654 | 1145521 | 1274609 | 159311.8351 | 12.4989 | Paciente 4 | 175455 | 195224 | 188854 | 186511 | 10090.6183 | 5.4102
Paciente 5 | 29871 | 32145 | 30121 | 30712.3333 | 1247.0065 | 4.0603 | Paciente 5 | 285455 | 265641 | 265412 | 272169.3333 | 11506.2946 | 4.2276 | Paciente 5 | 1112214 | 1366524 | 1112552 | 1197096.6667 | 146728.4721 | 12.257 | Paciente 5 | 165245 | 169875 | 175985 | 170368.3333 | 5386.9688 | 3.162
Paciente 6 | 25458 | 32111 | 28954 | 28841 | 3327.9392 | 11.5389 | Paciente 6 | 256587 | 226884 | 214568 | 232679.6667 | 21600.7269 | 9.2835 | Paciente 6 | 998574 | 1115562 | 1255663 | 1123266.3333 | 128717.5437 | 11.4592 | Paciente 6 | 179545 | 195654 | 183595 | 186264.6667 | 8379.756 | 4.4988
Media entre pacientes | 29524.1667 | 32283 | 30834.5 |  |  |  | Media entre pacientes | 240851.1667 | 238456.8333 | 236074.3333 |  |  |  | Media entre pacientes | 1204624.5 | 1421000 | 1257181.1667 |  |  |  | Media entre pacientes | 177450 | 181034.3333 | 183107.8333
s entre pacientes | 3800.2732 | 2415.1388 | 3687.6408 |  |  |  | s entre pacientes | 29457.9649 | 20426.6431 | 28818.9731 |  |  |  | s entre pacientes | 150839.6046 | 205605.0368 | 130818.7712 |  |  |  | s entre pacientes | 10953.8683 | 17192.7469 | 12031.1687
CV (%) entre pacientes | 12.8717 | 7.4811 | 11.9595 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 12.2308 | 8.5662 | 12.2076 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 12.5217 | 14.469 | 10.4057 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 6.1729 | 9.497 | 6.5705
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = 200 µg/L
| RE (%) 1 | RE (%) 2 | RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | RE (%) 1 | RE (%) 2 | RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | RE (%) 1 | RE (%) 2 | RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | RE (%) 1 | RE (%) 2 | RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 92.4551 | 89.0075 | 91.6583 | 91.0403 | 1.805 | 1.9826 | Paciente 1 | 96.577 | 88.3363 | 93.0115 | 92.6416 | 4.1328 | 4.461 | Paciente 1 | 81.8773 | 84.8495 | 86.7909 | 84.5059 | 2.4748 | 2.9285 | Paciente 1 | 88.2659 | 88.1012 | 95.5728 | 90.6466 | 4.267 | 4.7073
Paciente 2 | 97.5829 | 94.7017 | 95.1532 | 95.8126 | 1.5497 | 1.6174 | Paciente 2 | 85.0475 | 85.1733 | 98.529 | 89.5832 | 7.7475 | 8.6484 | Paciente 2 | 84.1691 | 84.8111 | 91.6339 | 86.8714 | 4.137 | 4.7622 | Paciente 2 | 91.5983 | 92.898 | 98.7774 | 94.4246 | 3.8253 | 4.0511
Paciente 3 | 92.9453 | 83.1861 | 85.3639 | 87.1651 | 5.1229 | 5.8772 | Paciente 3 | 95.1416 | 90.982 | 91.1103 | 92.4113 | 2.3654 | 2.5596 | Paciente 3 | 83.1451 | 80.6371 | 81.9333 | 81.9052 | 1.2542 | 1.5313 | Paciente 3 | 93.9494 | 94.2487 | 93.9578 | 94.052 | 0.17043 | 0.18121
Paciente 4 | 86.6794 | 86.1601 | 80.9037 | 84.581 | 3.1953 | 3.7778 | Paciente 4 | 81.86 | 96.1554 | 89.8097 | 89.275 | 7.1627 | 8.0232 | Paciente 4 | 91.5524 | 91.7806 | 95.8992 | 93.0774 | 2.4464 | 2.6283 | Paciente 4 | 106.8907 | 96.2464 | 94.652 | 99.263 | 6.6537 | 6.7031
Paciente 5 | 91.9219 | 96.5033 | 84.5058 | 90.977 | 6.0543 | 6.6548 | Paciente 5 | 89.1717 | 95.9133 | 80.8343 | 88.6398 | 7.5535 | 8.5216 | Paciente 5 | 98.7736 | 81.9271 | 89.4749 | 90.0586 | 8.4384 | 9.3699 | Paciente 5 | 87.9034 | 93.2892 | 93.9211 | 91.7046 | 3.307 | 3.6062
Paciente 6 | 92.3953 | 85.7806 | 93.6831 | 90.6197 | 4.2399 | 4.6788 | Paciente 6 | 90.4742 | 97.9465 | 93.211 | 93.8772 | 3.7805 | 4.027 | Paciente 6 | 97.5946 | 89.642 | 88.5942 | 91.9436 | 4.9218 | 5.3531 | Paciente 6 | 99.6714 | 94.7857 | 95.6153 | 96.6908 | 2.6144 | 2.7039
Media entre pacientes | 92.33 | 89.2232 | 88.5447 |  |  |  | Media entre pacientes | 89.712 | 92.4178 | 91.0843 |  |  |  | Media entre pacientes | 89.5187 | 85.6079 | 89.0544 |  |  |  | Media entre pacientes | 94.7132 | 93.2615 | 95.4161
s entre pacientes | 3.4666 | 5.3055 | 5.7373 |  |  |  | s entre pacientes | 5.6726 | 5.0588 | 5.8369 |  |  |  | s entre pacientes | 7.5185 | 4.3323 | 4.6846 |  |  |  | s entre pacientes | 7.3634 | 2.7917 | 1.806
CV (%) entre pacientes | 3.7546 | 5.9463 | 6.4796 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 6.3232 | 5.4739 | 6.4082 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 8.3988 | 5.0606 | 5.2604 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 7.7744 | 2.9934 | 1.8928
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L
| n-RE (%) 1 | n-RE (%) 2 | n-RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | n-RE (%) 1 | n-RE (%) 2 | n-RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | n-RE (%) 1 | n-RE (%) 2 | n-RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 104.7461 | 101.0287 | 95.9042 | 100.5597 | 4.4396 | 4.4149 | Paciente 1 | 109.416 | 100.2669 | 97.32 | 102.3343 | 6.3074 | 6.1636 | Paciente 1 | 92.762 | 96.3091 | 90.8113 | 93.2941 | 2.7872 | 2.9876
Paciente 2 | 106.5335 | 101.9416 | 96.3309 | 101.602 | 5.1098 | 5.0292 | Paciente 2 | 92.8483 | 91.6847 | 99.7485 | 94.7605 | 4.3587 | 4.5997 | Paciente 2 | 91.8893 | 91.2949 | 92.7681 | 91.9841 | 0.74116 | 0.80575
Paciente 3 | 98.9312 | 88.2623 | 90.8535 | 92.6823 | 5.5646 | 6.0039 | Paciente 3 | 101.2689 | 96.534 | 96.9694 | 98.2574 | 2.6171 | 2.6635 | Paciente 3 | 88.4998 | 85.5578 | 87.2022 | 87.0866 | 1.4744 | 1.693
Paciente 4 | 81.0917 | 89.5204 | 85.4749 | 85.3623 | 4.2155 | 4.9383 | Paciente 4 | 76.5829 | 99.9055 | 94.8841 | 90.4575 | 12.2753 | 13.5702 | Paciente 4 | 85.6505 | 95.36 | 101.3177 | 94.1094 | 7.9081 | 8.4031
Paciente 5 | 104.5715 | 103.4454 | 89.9754 | 99.3307 | 8.1215 | 8.1763 | Paciente 5 | 101.4428 | 102.8129 | 86.0662 | 96.774 | 9.2984 | 9.6084 | Paciente 5 | 112.3661 | 87.8206 | 95.2661 | 98.4843 | 12.5852 | 12.7789
Paciente 6 | 92.6999 | 90.4995 | 97.9791 | 93.7262 | 3.844 | 4.1013 | Paciente 6 | 90.7725 | 103.3347 | 97.4854 | 97.1975 | 6.2861 | 6.4673 | Paciente 6 | 97.9163 | 94.5733 | 92.6569 | 95.0489 | 2.6618 | 2.8004
Media entre pacientes | 98.0957 | 95.783 | 92.753 |  |  |  | Media entre pacientes | 95.3886 | 99.0898 | 95.4123 |  |  |  | Media entre pacientes | 94.8474 | 91.8193 | 93.3371
s entre pacientes | 9.7602 | 7.0407 | 4.782 |  |  |  | s entre pacientes | 11.3966 | 4.3658 | 4.8331 |  |  |  | s entre pacientes | 9.532 | 4.3761 | 4.7374
CV (%) entre pacientes | 9.9497 | 7.3506 | 5.1556 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 11.9476 | 4.4059 | 5.0654 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 10.0498 | 4.766 | 5.0755
| n-RE global |  | CONCLUSIÓN: | El sistema de medida evaluado (que incluye el procedimiento de extracción o preparación de muestras) presenta una recuperación aceptable ya que:
Media global (%) | 95.1695 |  |  | - Para cada solución de trabajo estudiada, el coeficiente de variación entre replicados es ≤ 15 %.
s global (%) | 7.0469 |  |  | - Los diferentes valores de recuperación normalizados son reproducibles e independientes del valor de la solución de trabajo.
CV global (%) | 7.4046 |  |  | Es decir, que el valor del porcentaje de recuperación conjunto o global normalizado (media de todos los valores de recuperación normalizados) presenta un coeficiente de variación ≤ 15 % y este valor está dentro del intervalo [85-115] %.