## Efecto matriz
MATERIAL SUPLEMENTARIO 5. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA EFICIENCIA CROMATOGRÁFICA. PARTE II: ESTUDIO DEL EFECTO MATRIZ
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA EFICIENCIA CROMATOGRÁFICA EN LA VALIDACIÓN DE UN SISTEMA CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Valores en estudio de la magnitud | 60, 190, 750
Estándar interno | D12-Ciclosporina A
Valor en estudio del estándar interno | 200
Unidad de medida | µg/L
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = 200 µg/L
| Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito pre-extrac 1 | Área analito pre-extrac 2 | Área analito pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%) |  | AUC RII pre-extrac 1 | AUC RII pre-extrac 2 | AUC RII pre-extrac 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 30145 | 29854 | 27547 | 29182 | 1423.4075 | 4.8777 | Paciente 1 | 214541 | 232541 | 256214 | 234432 | 20900.757 | 8.9155 | Paciente 1 | 1012455 | 1121244 | 1054121 | 1062606.6667 | 54888.674 | 5.1655 | Paciente 1 | 165458 | 154578 | 175421 | 165152.3333 | 10424.8615 | 6.3123
Paciente 2 | 27857 | 28545 | 28545 | 28315.6667 | 397.217 | 1.4028 | Paciente 2 | 200212 | 189548 | 199999 | 196586.3333 | 6096.3058 | 3.1011 | Paciente 2 | 1222315 | 1454124 | 1336521 | 1337653.3333 | 115908.6483 | 8.6651 | Paciente 2 | 175452 | 181545 | 198754 | 185250.3333 | 12084.822 | 6.5235
Paciente 3 | 32542 | 30125 | 32545 | 31737.3333 | 1396.3224 | 4.3996 | Paciente 3 | 189954 | 201457 | 214521 | 201977.3333 | 12291.7628 | 6.0857 | Paciente 3 | 999854 | 1254121 | 1111224 | 1121733 | 127458.8409 | 11.3627 | Paciente 3 | 155445 | 145684 | 155455 | 152194.6667 | 5638.4049 | 3.7047
Paciente 4 | 22235 | 25456 | 22454 | 23381.6667 | 1799.7595 | 7.6973 | Paciente 4 | 201256 | 222121 | 199884 | 207753.6667 | 12461.3722 | 5.9981 | Paciente 4 | 1122114 | 1333254 | 1098545 | 1184637.6667 | 129243.8987 | 10.91 | Paciente 4 | 187545 | 187896 | 178754 | 184731.6667 | 5179.7852 | 2.804
Paciente 5 | 27458 | 31021 | 25454 | 27977.6667 | 2819.6476 | 10.0782 | Paciente 5 | 254545 | 254785 | 214544 | 241291.3333 | 23164.181 | 9.6001 | Paciente 5 | 1098574 | 1119554 | 995455 | 1071194.3333 | 66425.7108 | 6.2011 | Paciente 5 | 145256 | 158475 | 165287 | 156339.3333 | 10184.8439 | 6.5146
Paciente 6 | 23522 | 27545 | 27125 | 26064 | 2211.4301 | 8.4846 | Paciente 6 | 232145 | 222225 | 200001 | 218123.6667 | 16459.796 | 7.5461 | Paciente 6 | 974554 | 1000012 | 1112445 | 1029003.6667 | 73374.8562 | 7.1307 | Paciente 6 | 178955 | 185452 | 175545 | 179984 | 5033.0203 | 2.7964
Media entre pacientes | 27293.1667 | 28757.6667 | 27278.3333 |  |  |  | Media entre pacientes | 215442.1667 | 220446.1667 | 214193.8333 |  |  |  | Media entre pacientes | 1071644.3333 | 1213718.1667 | 1118051.8333 |  |  |  | Media entre pacientes | 168018.5 | 168938.3333 | 174869.3333
s entre pacientes | 3894.4841 | 2030.3209 | 3347.8441 |  |  |  | s entre pacientes | 24048.6185 | 23007.3681 | 21788.1858 |  |  |  | s entre pacientes | 93869.9163 | 165411.5211 | 116021.1052 |  |  |  | s entre pacientes | 15741.211 | 18152.0627 | 14526.2951
CV (%) entre pacientes | 14.2691 | 7.0601 | 12.2729 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 11.1624 | 10.4367 | 10.1722 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 8.7594 | 13.6285 | 10.3771 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 9.3687 | 10.7448 | 8.3069
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = 200 µg/L
| Área analito fase móvil 1 | Área analito fase móvil 2 | Área analito fase móvil 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito fase móvil 1 | Área analito fase móvil 2 | Área analito fase móvil 3 | Media intra | s | CV (%) |  | Área analito fase móvil 1 | Área analito fase móvil 2 | Área analito fase móvil 3 | Media intra | s | CV (%) |  | AUC RII fase mòbil 1 | AUC RII fase mòbil 1 | AUC RII fase mòbil 1 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 25452 | 26524 | 23511 | 25162.3333 | 1527.2434 | 6.0696 | Paciente 1 | 198545 | 201256 | 222145 | 207315.3333 | 12914.203 | 6.2293 | Paciente 1 | 854474 | 999554 | 978544 | 944190.6667 | 78403.8598 | 8.3038 | Paciente 1 | 131245 | 133332 | 145221 | 136599.3333 | 7539.1475 | 5.5192
Paciente 2 | 24521 | 24584 | 24589 | 24564.6667 | 37.899 | 0.15428 | Paciente 2 | 178547 | 169854 | 171214 | 173205 | 4676.0157 | 2.6997 | Paciente 2 | 1012214 | 1122414 | 1112211 | 1082279.6667 | 60892.7215 | 5.6263 | Paciente 2 | 155224 | 154785 | 175544 | 161851 | 11860.5171 | 7.328
Paciente 3 | 28454 | 25451 | 24785 | 26230 | 1954.6153 | 7.4518 | Paciente 3 | 174125 | 188445 | 200015 | 187528.3333 | 12969.3189 | 6.9159 | Paciente 3 | 845224 | 1011211 | 954544 | 936993 | 84373.8659 | 9.0047 | Paciente 3 | 132522 | 131251 | 132521 | 132098 | 733.5237 | 0.55529
Paciente 4 | 22563 | 21452 | 21452 | 21822.3333 | 641.4361 | 2.9394 | Paciente 4 | 188896 | 200002 | 169998 | 186298.6667 | 15169.6938 | 8.1427 | Paciente 4 | 1000221 | 1122144 | 888554 | 1003639.6667 | 116832.519 | 11.6409 | Paciente 4 | 171454 | 171451 | 165524 | 169476.3333 | 3422.8214 | 2.0196
Paciente 5 | 23545 | 25478 | 20125 | 23049.3333 | 2710.704 | 11.7604 | Paciente 5 | 222544 | 201252 | 201254 | 208350 | 12292.3646 | 5.8999 | Paciente 5 | 999955 | 998955 | 900055 | 966321.6667 | 57390.7948 | 5.9391 | Paciente 5 | 131255 | 150225 | 132521 | 138000.3333 | 10605.7789 | 7.6853
Paciente 6 | 20125 | 23524 | 21523 | 21724 | 1708.3913 | 7.8641 | Paciente 6 | 201221 | 199955 | 175854 | 192343.3333 | 14294.2042 | 7.4316 | Paciente 6 | 754522 | 865415 | 1001221 | 873719.3333 | 123558.9763 | 14.1417 | Paciente 6 | 155668 | 161524 | 155555 | 157582.3333 | 3414.051 | 2.1665
Media entre pacientes | 24110 | 24502.1667 | 22664.1667 |  |  |  | Media entre pacientes | 193979.6667 | 193460.6667 | 190080 |  |  |  | Media entre pacientes | 911101.6667 | 1019948.8333 | 972521.5 |  |  |  | Media entre pacientes | 146228 | 150428 | 151147.6667
s entre pacientes | 2808.3048 | 1800.4093 | 1904.6795 |  |  |  | s entre pacientes | 17592.1515 | 12560.8051 | 21039.5745 |  |  |  | s entre pacientes | 107818.9464 | 95662.6449 | 81238.1849 |  |  |  | s entre pacientes | 16987.8083 | 15774.3016 | 17608.6083
CV (%) entre pacientes | 11.6479 | 7.348 | 8.4039 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 9.0691 | 6.4927 | 11.0688 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 11.8339 | 9.3792 | 8.3534 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 11.6173 | 10.4863 | 11.6499
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L | [6 empty] | Valor estándar interno = W
| ME (%) 1 | ME (%) 2 | ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | ME (%) 1 | ME (%) 2 | ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | ME (%) 1 | ME (%) 2 | RE (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | ME (%) 1 | ME (%) 2 | ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 118.4386 | 112.5547 | 117.1664 | 116.0532 | 3.0959 | 2.6677 | Paciente 1 | 108.0566 | 115.5449 | 115.3364 | 112.9793 | 4.2644 | 3.7745 | Paciente 1 | 118.4887 | 112.1744 | 107.7234 | 112.7955 | 5.4094 | 4.7958 | Paciente 1 | 126.068 | 115.9347 | 120.7959 | 120.9329 | 5.0681 | 4.1908
Paciente 2 | 113.6047 | 116.1121 | 116.0885 | 115.2684 | 1.4409 | 1.25 | Paciente 2 | 112.1341 | 111.5947 | 116.8123 | 113.5137 | 2.8694 | 2.5278 | Paciente 2 | 120.7566 | 129.5533 | 120.1679 | 123.4926 | 5.2569 | 4.2569 | Paciente 2 | 113.0315 | 117.2885 | 113.2218 | 114.5139 | 2.4047 | 2.1
Paciente 3 | 114.367 | 118.3647 | 131.3093 | 121.347 | 8.8561 | 7.2981 | Paciente 3 | 109.0906 | 106.9049 | 107.2525 | 107.7493 | 1.1745 | 1.09 | Paciente 3 | 118.2946 | 124.0217 | 116.4141 | 119.5768 | 3.9626 | 3.3138 | Paciente 3 | 117.2975 | 110.9965 | 117.3059 | 115.2 | 3.6403 | 3.16
Paciente 4 | 98.5463 | 118.6649 | 104.6709 | 107.294 | 10.3126 | 9.6116 | Paciente 4 | 106.5433 | 111.0594 | 117.5802 | 111.7276 | 5.5487 | 4.9663 | Paciente 4 | 112.1866 | 118.8131 | 123.6329 | 118.2109 | 5.7469 | 4.8615 | Paciente 4 | 109.385 | 109.5917 | 107.9928 | 108.9898 | 0.86961 | 0.79788
Paciente 5 | 116.6192 | 121.756 | 126.4795 | 121.6183 | 4.9316 | 4.055 | Paciente 5 | 114.3796 | 126.6 | 106.6036 | 115.8611 | 10.0802 | 8.7002 | Paciente 5 | 109.8623 | 112.0725 | 110.5994 | 110.8447 | 1.1253 | 1.0152 | Paciente 5 | 110.667 | 105.4918 | 124.7251 | 113.628 | 9.9527 | 8.759
Paciente 6 | 116.8795 | 117.0932 | 126.028 | 120.0002 | 5.2213 | 4.3511 | Paciente 6 | 115.3682 | 111.1375 | 113.7313 | 113.4123 | 2.1333 | 1.881 | Paciente 6 | 129.1618 | 115.5529 | 111.1088 | 118.6078 | 9.4062 | 7.9305 | Paciente 6 | 114.9594 | 114.8139 | 112.8508 | 114.208 | 1.1777 | 1.0312
Media entre pacientes | 113.0759 | 117.4243 | 120.2904 |  |  |  | Media entre pacientes | 110.9287 | 113.8069 | 112.886 |  |  |  | Media entre pacientes | 118.1251 | 118.698 | 114.9411 |  |  |  | Media entre pacientes | 115.2347 | 112.3528 | 116.1487
s entre pacientes | 7.3326 | 3.0572 | 9.6335 |  |  |  | s entre pacientes | 3.5758 | 6.8394 | 4.8037 |  |  |  | s entre pacientes | 6.8181 | 6.9647 | 6.1753 |  |  |  | s entre pacientes | 6.0271 | 4.4673 | 6.0407
CV (%) entre pacientes | 6.4847 | 2.6035 | 8.0086 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 3.2235 | 6.0097 | 4.2553 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 5.7719 | 5.8676 | 5.3725 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 5.2303 | 3.9762 | 5.2009
| Valor de la magnitud = 60 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 190 µg/L | [6 empty] | Valor de la magnitud = 750 µg/L
| n-ME (%) 1 | n-ME (%) 2 | n-ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | n-ME (%) 1 | n-ME (%) 2 | n-ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%) |  | n-ME (%) 1 | n-ME (%) 2 | n-ME (%) 3 | Media intra | s | CV (%)
Paciente 1 | 93.9482 | 97.0846 | 96.9954 | 96.0094 | 1.7856 | 1.8598 | Paciente 1 | 85.7129 | 99.6638 | 95.4804 | 93.619 | 7.1593 | 7.6472 | Paciente 1 | 93.9879 | 96.7566 | 89.178 | 93.3075 | 3.8348 | 4.1099
Paciente 2 | 100.5071 | 98.997 | 102.532 | 100.6787 | 1.7737 | 1.7618 | Paciente 2 | 99.206 | 95.1454 | 103.1712 | 99.1742 | 4.013 | 4.0464 | Paciente 2 | 106.8345 | 110.4569 | 106.135 | 107.8088 | 2.3199 | 2.1518
Paciente 3 | 97.5017 | 106.6382 | 111.9374 | 105.3591 | 7.3024 | 6.9309 | Paciente 3 | 93.0033 | 96.3138 | 91.4297 | 93.5823 | 2.493 | 2.664 | Paciente 3 | 100.85 | 111.7348 | 99.2398 | 103.9415 | 6.797 | 6.5393
Paciente 4 | 90.0912 | 108.2792 | 96.924 | 98.4314 | 9.1872 | 9.3336 | Paciente 4 | 97.4021 | 101.3393 | 108.8778 | 102.5397 | 5.8313 | 5.6869 | Paciente 4 | 102.5612 | 108.4144 | 114.4825 | 108.486 | 5.961 | 5.4947
Paciente 5 | 105.3785 | 115.4176 | 101.4066 | 107.4009 | 7.2211 | 6.7235 | Paciente 5 | 103.3548 | 120.0094 | 85.4708 | 102.945 | 17.2729 | 16.7788 | Paciente 5 | 99.2729 | 106.2382 | 88.6745 | 98.0618 | 8.8443 | 9.0191
Paciente 6 | 101.6702 | 101.9852 | 111.6767 | 105.1107 | 5.6885 | 5.4119 | Paciente 6 | 100.3556 | 96.798 | 100.7802 | 99.3113 | 2.1869 | 2.2021 | Paciente 6 | 112.3543 | 100.6436 | 98.4564 | 103.8181 | 7.473 | 7.1981
Media entre pacientes | 98.1828 | 104.7336 | 103.5787 |  |  |  | Media entre pacientes | 96.5058 | 101.5449 | 97.535 |  |  |  | Media entre pacientes | 102.6435 | 105.7074 | 99.361
s entre pacientes | 5.5356 | 6.7722 | 6.7659 |  |  |  | s entre pacientes | 6.302 | 9.3313 | 8.4617 |  |  |  | s entre pacientes | 6.3461 | 5.8695 | 9.9325
CV (%) entre pacientes | 5.638 | 6.4661 | 6.5321 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 6.5302 | 9.1894 | 8.6755 |  |  |  | CV (%) entre pacientes | 6.1827 | 5.5526 | 9.9964
| n-ME global |  | CONCLUSIÓN: | El sistema de medida evaluado presenta unefecto matriz aceptable ya que:
Mitjana global (%) | 101.0881 |  |  | - Para cada solución de trabajo estudiada, el coeficiente de variación entre replicados es ≤ 15 %.
s global (%) | 7.5252 |  |  | - Los diferentes valores de efecto matriz normalizados son reproducibles e independientes del valor de la solución de trabajo.
CV global (%) | 7.4442 |  |  | Es decir, que el valor del porcentaje de efecto matriz conjunto o global normalizado (media de todos los valores de efecto matriz normalizados) presenta un coeficiente de variación ≤ 15 % y este valor está dentro del intervalo [85-115] %.