## Estab Sol. prim., sec., trabajo
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE I: ESTABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PRIMARIAS Y DE TRABAJO
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | mg/L
Estándar interno | D12-Ciclosporina A
Periodo de tiempo del estudio | 6 meses
Condiciones de almacenamiento de las soluciones del analito | - 80 ºC
Condiciones de almacenamiento de la soluciones est. Interno | - 80 ºC
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Solución primaria analito | 2000 | 1875 | 1954 | 1800 | 1789 | 1921 | 1725 | -7.8
Solución secundaria analito 1 | 10 | 9.95 | 8.85 | 7.89 | 8.25 | 7.21 | 9.85 | -13.3333
Solución secundaria analito 2 | 7 | 6.65 | 6.89 | 5.99 | 6.22 | 5.85 | 6.91 | -8.3095
Solución secundaria analito 3 | 3.5 | 3.33 | 3.45 | 3.21 | 2.99 | 3.11 | 3.65 | -6
Solución secundaria analito 4 | 1.5 | 1.36 | 1.5 | 1.44 | 1.48 | 1.33 | 1.65 | -2.6667
Solución secundaria analito 5 | 0.5 | 0.448 | 0.498 | 0.455 | 0.498 | 0.478 | 0.466 | -5.2333
Solución secundaria analito 6 | 0.2 | 0.178 | 0.188 | 0.198 | 0.199 | 0.187 | 0.192 | -4.8333
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Solución primaria estándar interno | 1000 | 954 | 912 | 815 | 965 | 975 | 995 | -6.4
Solució de trabajo del estándar interno | 0.2 | 0.168 | 0.18 | 0.198 | 0.185 | 0.18 | 0.175 | -9.5
CONCLUSIÓN: | Las diferentes soluciones primarias y secundarias son estables a -80 ºC durante 6 meses ya que las correspondientes diferencias relativas porcentuales (PD) están comprendidas entre ± 15 %.

## Estab a corto plazo
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE II: ESTABILIDAD A CORTO PLAZO
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Periodo de tiempo del estudio | 1 semana
Condiciones de almacenamiento de los materiales de control | (2-8) ºC
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Material de control 1 | 60 | 55.5 | 50.1 | 56.4 | 57.8 | 52.2 | 55.6 | -9
Material de control 2 | 190 | 175 | 182 | 172 | 188 | 165 | 174 | -7.3684
Material de control 3 | 750 | 721 | 711 | 732 | 714 | 733 | 722 | -3.7111
CONCLUSIÓN: | Los materiales de control son estables a (2-8) ºC durante 1 semana ya que las correspondientes diferencias relativas porcentuales (PD) están comprendidas entre ± 15 %.

## Estab a largo plazo
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE III: ESTABILIDAD A LARGO PLAZO
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Periodo de tiempo del estudio | 6 meses
Condiciones de almacenamiento de los materiales de control | - 80 ºC
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Material de control 1 | 60 | 58.2 | 55.9 | 57.1 | 59.4 | 57.3 | 58.8 | -3.6944
Material de control 2 | 190 | 184 | 189 | 181 | 176 | 174 | 171 | -5.7018
Material de control 3 | 750 | 732 | 742 | 728 | 745 | 739 | 722 | -2.0444
CONCLUSIÓN: | Los materiales de control son estables a -80 ºC ºC durante 6 meses ya que las correspondientes diferencias relativas porcentuales (PD) están comprendidas entre ± 15 %.

## ciclos cong-descong.
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE IV: Nº de CICLOS DE CONGELACIÓN-DESCONGELACIÓN
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Periodo de tiempo del estudio | Cada 24 horas
Condiciones de almacenamiento de los materiales de control | - 80 ºC
ANALITO. Ciclo congelación-descongelación 1
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Material de control 1 | 60 | 59.4 | 60.2 | 59.2 | 59.4 | 58.9 | 59.9 | -0.83333
Material de control 2 | 190 | 188 | 189 | 185 | 185 | 186 | 185 | -1.9298
Material de control 3 | 750 | 742 | 752 | 748 | 745 | 745 | 738 | -0.66667
ANALITO. Ciclo congelación-descongelación 2
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Material de control 1 | 60 | 55.2 | 52.2 | 56.5 | 54.2 | 53.3 | 52.9 | -9.9167
Material de control 2 | 190 | 178 | 161 | 169 | 168 | 185 | 174 | -9.2105
Material de control 3 | 750 | 689 | 705 | 709 | 708 | 700 | 699 | -6.4444
ANALITO. Ciclo congelación-descongelación 3
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Material de control 1 | 60 | 45.4 | 42.2 | 46.2 | 41.1 | 38.8 | 35.9 | -30.6667
Material de control 2 | 190 | 125 | 135 | 142 | 148 | 122 | 125 | -30.0877
Material de control 3 | 750 | 614 | 623 | 645 | 602 | 642 | 606 | -17.0667
CONCLUSIÓN: | Los materiales de control pueden congelerarse y descongelarse sólo 2 veces ya que únicamente las diferencias relativas porcentuales (PD) del primer y segundo ciclo están comprendidas entre ± 15 %.

## Estab muest. pacientes
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE V: ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS DE PACIENTES
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Periodo de tiempo del estudio | 1 semana
Condiciones de almacenamiento muestras de pacientes | (2-8) ºC
|  | Resultado t0 | Resultado t1
| Muestra paciente 1 | 56 | 47
| Muestra paciente 2 | 111 | 89
| Muestra paciente 3 | 26 | 22
| Muestra paciente 4 | 236 | 199
| Muestra paciente 5 | 524 | 445
| Muestra paciente 6 | 79 | 71
| Muestra paciente 7 | 742 | 714
| Muestra paciente 8 | 336 | 299
| Muestra paciente 9 | 101 | 86
| Muestra paciente 10 | 175 | 151
| Muestra paciente 11 | 459 | 426
| Muestra paciente 12 | 85 | 69
| Muestra paciente 13 | 222 | 200
| Muestra paciente 14 | 605 | 555
| Muestra paciente 15 | 333 | 301
| Muestra paciente 16 | 214 | 201
| Muestra paciente 17 | 112 | 95
| Muestra paciente 18 | 269 | 225
| Muestra paciente 19 | 549 | 514
| Muestra paciente 20 | 99 | 85
| PD (%) | -12.3716
CONCLUSIÓN: | Las muestras de pacientes son estables a (2-8) ºC durante 1 semana ya que la diferencia relativa porcentual (PD) está comprendida entre ± 15 %.

## Estab muestreador
MATERIAL SUPLEMENTARIO 7. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD. PARTE VI: ESTABILIDAD DEL EXTRACTO EN EL MUESTREADOR
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina A; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Periodo de tiempo del estudio | 12 horas
Condiciones de almacenamiento de los extractos del materiales de control | Temperatura ambiente
| Valor teórico | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | PD (%)
Extracto del material de control 1 | 60 | 51 | 52.5 | 47.7 | 51.1 | 53.9 | 49.9 | -14.9722
Extracto del material de control 2 | 190 | 162 | 169 | 161 | 170 | 165 | 159 | -13.5088
Extracto del material de control 3 | 750 | 642 | 644 | 637 | 650 | 634 | 622 | -14.9111
CONCLUSIÓN: | Los extractos de los materiales de control son estables a temperatura ambiente durante 12 horas ya que las correspondientes diferencias relativas porcentuales (PD) están comprendidas entre ± 15 %.