Tabla X. Métodos de diagnóstico invasivo (requieren la realización de endoscopia) utilizados para detectar la infección por H. pylori.

| Método | Fundamento | Ventajas | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cultivo | La bacteria se puede cultivar en medios de agar sólidos selectivos o no selectivos | Permite realizar la identificación definitiva de la bacteria y el antibiograma | Negativo por perdida de viabilidad |
| Tinción de Gram | Con esta tinción se tiñen como bacilos Gram negativas con morfología curvada | Técnica muy barata y disponible en todos los laboratorios de microbiología | Presenta baja sensibilidad |
| Histología | Permite observar bacilos curvados compatibles con H. pylori y además observa la patología asociada | Imprescindible para detectar la patología digestiva asociada a la infección |  |
| Prueba rápida de la ureasa | H. pylori presenta una potente ureasa que es capaz de degradar la urea. El medio incluye un indicador de pH que hace que el medio adquiera color rosa al hidrolizarse la urea | Se puede realizar en la propia sala de endoscopias detectando el cambio de color en los primeros 30min | Otras bacterias pueden hidrolizar la urea sobre todo si la lectura se realiza después del tiempo recomendado |
| PCR (Polymerase Chain Reaction) | Técnica que permite amplificar genes específicos de H. pylori pero también genes de resistencia a antibióticos | Diferentes kits comerciales para detectar la bacteria y su resistencia a claritromicina y levofloxacino, aunque haya perdido viabilidad | No está disponible en muchos laboratorios |
| FISH (Fluorescence In situ Hybridization) | Técnica que utiliza sondas fluorescentes para detectar H. pylori y su resistencia a claritromicina en las extensiones de biopsia | Muy sensible y específica para detectar H. pylori y permite también detectar formas cocoides, además de resistencia a claritromicina | Requiere experiencia del personal, es menos sensible que la PCR y no está disponible en muchos laboratorios |

Tabla Y. Métodos de diagnóstico no invasivos utilizados para detectar la infección por Helicobacter pylori.

| Método | Fundamento | Ventajas | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba del aliento | El paciente ingiere urea marcada con 13C. Si H. pylori se encuentra en el estómago, será degradada por la ureasa liberando 13CO2 | Alta sensibilidad y especificidad | Falsos positivos en niños < 6 años. |
| Serología | Detecta la presencia de anticuerpos producidos por el paciente si ha estado en contacto con la bacteria | Útil para estudios epidemiológicos | No permite detectar infección activa ni sirve como seguimiento del tratamiento |
| Detección de Antígeno en heces por Enzimoinmuno ensayo (EIA) o inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) | Si en las heces se ha liberado antígeno de H. pylori reaccionará con el anticuerpo monoclonal presente en el kit | La sensibilidad y especificidad de los EIA basados en anticuerpos monoclonales son comparables a la prueba del aliento. |  |
| Detección de Antígeno en heces por inmunocromatografía (ICT) | Si en las heces se ha liberado antígeno de H. pylori reaccionará con el anticuerpo monoclonal presente en el dispositivo | Se puede hacer en cada muestra individual | Suelen presentar buena especificidad, pero baja sensibilidad |

Figura Z. Diario de seguimiento del tratamiento erradicador (tomado de www.espghan.org)