|  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | P < |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA (mmHg) | -103 ± 38 | -133 ± 31 | -173 ± 24 | -199 ± 20 | -235 ± 17 | a |
| PV (mmHg) | 137 ± 41 | 155 ± 29 | 178 ± 27 | 199 ± 25 | 224 ± 32 | a |
| PTM (mmHg) | 173 ± 25 | 184 ± 17b | 191 ± 16b | 189 ± 26b | 185 ± 17b |  |
| Volumen de sustitución (l/sesión) | 21,8 ( 2,5 | 24,8 ( 3,4 | 28,2 ( 2,5 | 30,6 ( 3,4 | 33,0 ( 2,8 | a |
| Volumen convectivo (l/sesión) | 23,7 ( 2,2 | 26,9 ( 3,1 | 30,2 ( 2,3 | 32,8 ( 3,3 | 35,2 ( 2,9 | a |
| Qi (ml/min) | 76,3 ( 9,3 | 86,8 ( 12 | 98,6 ( 9,3 | 106,7 ( 12 | 114,8 ( 10 | a |
| QUF (ml/min) | 83,0 ( 8,0 | 93,9 ( 11 | 105,5 ( 8,4 | 114,4 ( 11 | 122,6 ( 9,4 | a |
| Sangre depurada (l) | 71,5 ± 3,8 | 86,3 ± 4,3 | 100,4 ± 5,6 | 114,5 ± 6,1 | 129,0 ± 7,1 | a |
| Porcentaje de volumen convectivo respecto a sangre procesada (%) | 33,2 ± 3,2 | 31,2 ± 3,5c | 30,2 ± 2,4c,d | 28,7 ± 2,8c,e,f | 27,3 ± 2,1c,e,g,h |  |