| NS respecto HD-HF | HD-HF | HDF-OL primer mes | HDF-OL segundo mes | HDF-OL tercer mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS ml/min corregido | 428,6 ± 25,1 | 427,5 ± 33,1 | 431,5 ± 34,7 | 438,5 ± 18,6 |
| FSA (l) acumulado | 95,3 ± 6,8 | 94,1 ± 7,5 | 96,9 ± 9 | 98,2 ± 5,2 |
| UF (l) | 2,9 ± 0,8 | 3,1 ± 0,7 | 3,0 ± 0,6 | 3,2 ± 0,8 |
|  | HDF-OL primer mes | HDF-OL segundo mes | HDF-OL tercer mes |
| PTM inicial (mmHg) | 122,8 ± 54,5 | 159,8 ± 65 | 153,5 ± 29,2 |
| PTM máx. (mmHg) | 191,6 ± 52 | 207,7 ± 42,3 | 187,3 ± 43,1 |
| PS o pre-F máx. (mmHg) | 493,4 ± 99,4 | 512,3 ± 99,2 | 527,9 ± 113,9 |